{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["zab. wielorodzinna","zab. jednorodzinna","sektor gosp."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zab. wielorodzinna","index":0,"n_rows":305,"n_cols":7,"rows_kept":305,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Adres","rodzaj zabudowy","powierzchnia","stopień pilności ","rodzaj wyrobu","właściciel/zakład"]
["Białostocka 30-34","bud mieszkalny",5068,"I","płyty elewacyjne","Zakład Usługowo Handlowy PARTNER","PINB"]
["Biała Przemsza 17abc",null,1870,"I","płyta azbes-cement.","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Lokum\""]
["Biała Przemsza 19abc",null,1880,"I","płyta azbes-cement.","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Lokum\""]
["Biała Przemsza 23ab",null,950,"I","płyta azbes-cement.","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Lokum\""]
[null,"Razem",9768]
[]
[]
["Wybickiego 1-21","bud mieszkalny",17330,"II","płyty elewacyjne","Wspólnota mieszkaniowa (Zarządzanie Nieruchomościami)"]
["Wybickiego 2-14","bud mieszkalny",9626,"II","płyty elewacyjne","Wspólnota mieszkaniowa (Zarządzanie Nieruchomościami)"]
["Grottgera 1,3,5","bud mieszkalny",5322,"II","płyty elewacyjne","Wspólnota mieszkaniowa (Zarządzanie Nieruchomościami)"]
["Dmowskiego 40-44",null,1169,"II","płyta azbes-cement.","P.W. \"ADM\""]
["Dmowskiego 46-50",null,1169,"II","płyta azbes-cement.","P.W. \"ADM\""]
["Dmowskiego 52-56",null,2020,"II","płyta azbes-cement.","P.W. \"ADM\""]
["Dmowskiego 58-60",null,730,"II","płyta azbes-cement.","P.W. \"ADM\""]
["Dmowskiego 62-66",null,1892,"II","płyta azbes-cement.","P.W. \"ADM\""]
["Dmowskiego 76-80",null,2680,"II","płyta azbes-cement.","P.W. \"ADM\""]
["Makuszyńskiego 2, 2a, 2b, 2c",null,1766,"II","płyta azbes-cement.","P.W. \"ADM\""]
["Dworska 2-12",null,6387,"II","płyta azbes-cement.","P.W. \"ADM\""]
["Szybowa 42-46",null,1683,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Sokolnia\""]
["Dmowskiego 68a-74a",null,4250,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Sokolnia\""]
["Kalinowa 53-55",null,810,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 73-79",null,1520,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 83-87",null,1100,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 89-91",null,860,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 93-105",null,2490,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 107-113",null,1400,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 115-125",null,2440,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 127-133",null,1500,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 135-141",null,1390,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 143-145",null,1560,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 147-151",null,990,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 153-159",null,1560,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kalinowa 161-163",null,870,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Hallera 2,4,6,8",null,9520,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Hallera 10,12,14,",null,7140,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Hallera 68,72,74,76",null,9600,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Zamenhofa 26-26a",null,3360,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Staropogańska 47",null,2740,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Staropogańska 49-65",null,16040,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Staropogańska 71-81",null,8520,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Będzińska 2-4",null,2660,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Będzińska 8-12",null,4900,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Będzińska 14-16",null,3300,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Będzińska 18-24",null,5150,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Będzińska 26ab",null,5250,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kilińskiego 8-14",null,6550,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Ordonówny 7-7b",null,5400,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Ordonówny 9-11",null,3720,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Ordonówny 10-12",null,2650,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Ordonówny 11a-11b",null,3720,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Ordonówny 13-15",null,3720,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Sobieskiego 25",null,6030,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kierocińskiej 12",null,4890,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Regulacyjna 1",null,5090,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Wysoka 8a",null,4580,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Wysoka 12a",null,7300,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Wysoka 12b",null,5900,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kierocińskiej 20",null,11000,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Kierocińskiej 24",null,5980,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Wysoka 1a",null,3800,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Wysoka 9a",null,4580,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Piłsudskiego 94",null,6960,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Dziewicza 15-17",null,1560,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Pawia 1-3",null,2300,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Pawia 11-11a",null,2300,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Wysoka 13-21",null,4990,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Wysoka 23-25",null,2300,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Dmowskiego 68-74",null,3335,"II","azb.cem izolacyjne","P.W  \"ADM\"","PINB"]
["Sielecka 35-45",null,5164,"II","azb.cem izolacyjne","S.M \"SIELEC\"","PINB"]
["11-go Listopada 143-155",null,6820.1,"II","azb.cem izolacyjne","S.M HUTNIK","PINB"]
["11-go Listopada 173-185",null,6820.1,"II","azb.cem izolacyjne","S.M HUTNIK","PINB"]
["11-go Listopada 187-197",null,5145.4,"II","azb.cem izolacyjne","S.M HUTNIK","PINB"]
["Wojska Polskiego 93-103",null,354,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S.M \"NIWKA-MODRZEJÓW\"","PINB"]
["Konstytucji 54,54 B",null,357,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S.M \"NIWKA-MODRZEJÓW\"","PINB"]
["Kopalniana 21, 31 ",null,311,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S.M \"NIWKA-MODRZEJÓW\"","PINB"]
["Boh.Monte Cassino 28",null,3275,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Boh.Monte Cassino 30",null,3275,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Kielecka 1-3",null,1366,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Kielecka 17-21",null,1636,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Kielecka 33-37",null,1636,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Kielecka 43-47",null,1636,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Białostocka 21-25",null,3745,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Białostocka 27-29",null,2687,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Białostocka 31-35",null,3745,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Wita Stwosza 10-24",null,10654,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Zakład Usługowo-Handlowy PARTNER","PINB"]
["Wodociągi 12a, 12b",null,408,"II","płyty elewacyjne","Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów"]
["Wodociągi 11a, 11b",null,408,"II","płyty elewacyjne","Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów"]
["Wodociągi",null,53,"II","płyty elewacyjne","Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów"]
["Smutna 3",null,380,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Czeladzka 49-61",null,6090,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa"]
["Zamkowa 8a",null,1500,"II","ACEKOL, elewacja","MZBM"]
["Zamkowa 8b",null,1500,"II","ACEKOL, elewacja","MZBM"]
["Boh. Monte Cassino 24",null,4797,"II","ACEKOL, elewacja","MZBM"]
["Kilińskiego 4,4a,4b,4c",null,10517,"II","ACEKOL, elewacja","MZBM"]
["Grottgera 11,13,15,17",null,3779,"II","ACEKOL, elewacja","MZBM"]
["H. Ordonówny 3,3a,3b,3c",null,7527,"II","ACEKOL, elewacja","MZBM"]
["Sielecka 22-28",null,4050,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Sokolnia\""]
["Szymanowskiego 59",null,4272,"II","płyta azbes-cement.","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Górnik\""]
["Żurawia 1-3",null,1048,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Żurawia 2-4",null,1048,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Żurawia 6-8",null,1048,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Urbanowicz 21",null,1916,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Urbanowicz 11",null,1966,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Urbanowicz 13",null,1966,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["1-go Maja 72-80",null,3340,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Narutowicza 2",null,3101,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Harcerska 2a-10",null,6134,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Harcerska 1-7",null,4484,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Harcerska 9-15",null,2161,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Kaliska 9-17",null,4285,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Narutowicza 32-38c",null,3151,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Narutowicza 40-48a",null,4800,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Witosa 1",null,1615,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Witosa 3",null,3477,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Witosa 5",null,2793,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Sielecka 47-55",null,5164,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Szkolna 1,3,5,7",null,8840,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Sielecka 30,32,34",null,5811,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Zamkowa 3,5",null,5284,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Narutowicza 52,54",null,5544,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Sielec\""]
["Ostrogórska 15",null,3800,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Ostrogórska 29-35",null,11600,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Ostrogórska 29a-35a",null,11600,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Ostrogórska 23",null,4200,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Ostrogórska 25",null,4200,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Ostrogórska 27",null,4200,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Jagiellońska 1, 1a",null,5400,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Jagiellońska 7,ab",null,6300,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Jagiellońska 9,ab",null,6300,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Jagiellońska 11,c",null,17100,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Jagiellońska 13a-d",null,17100,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Wspólna 11,a",null,70,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Wspólna 15",null,80,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Wspólna 17",null,15300,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Wspólna 19",null,1400,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Kościelna 52",null,1600,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Kościelna 54-56",null,1300,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Jagiellonka\""]
["Pogodna 2",null,64,"II","płyty faliste,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Żelazna 26,28,30,32",null,250,"II","płyty faliste,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Konstytucji 43, 43A, 43B, 43C",null,250,"II","płyty faliste,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Konstytucji 39,41",null,125,"II","płyty faliste,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Konstytucji 53,55,55A",null,187,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Konstytucji 47,49,51",null,187,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Modrzewskiego 15,17,19",null,190,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Dybowskiego 1,3,5,7,9,11",null,376,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Dybowskiego 13,15,17",null,188,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Dybowskiego 19,21,23,25",null,250,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Dybowskiego 27,29,31,33",null,250,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Dybowskiego 35-45",null,375,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Dybowskiego 47-53",null,250,"II","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Niwka\""]
["Krakowska 16-20",null,1573,"II","ACEKOL","PKP S.A."]
["Goszczyńskiego 1-15",null,8330,"II","ACEKOL","brak/PKP"]
["Szybowa 36-38-40",null,1595,"II","pł.azb-cem.,elewacja","Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości"]
["Gwiezdna 1-14",null,43318,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Gwiezdna 16",null,2343,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["11-go listopada 171-197",null,25931,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Zapolskiej 18",null,300,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Boh.Monte Cassino 32,34",null,8983,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Boh.Monte Cassino 38",null,4933,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Boh.Monte Cassino 40",null,4933,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Boh.Monte Cassino 42,44",null,9866,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Boh.Monte Cassino 48,50",null,8983,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Kiesielewskiego 1,3,5,7",null,19816,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Kiesielewskiego 9",null,4954,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Kiesielewskiego 11,13,15",null,16338,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Kiesielewskiego 8-14",null,4000,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Kiesielewskiego 16-26",null,5200,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Kiesielewskiego 28-40",null,6300,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Kiesielewskiego 42-50,23-27",null,7000,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Kielecka 2-18",null,16800,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Pola 1-13",null,8212,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Pola 2-12",null,6694,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Rodakowskiego 1-15",null,10856,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Rodakowskiego 2-14",null,7079,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Ujejskiego 1-19",null,13791,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Ujejskiego 2-12",null,8331,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Witkiewicza 2-8",null,2842,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Witkiewicza 10-20",null,6822,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Witkiewicza 22-26",null,4866,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Stwosza 2-8",null,2919,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Kossaka 2-10",null,3213,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Kossaka 12-28",null,8918,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Kossaka 30-36",null,6293,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Matejki 4-10",null,4886,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Grottgera 26-32",null,3955,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Matejki 31-43",null,7913,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Matejki 45-51",null,3868,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Grottgera 19-31",null,6616,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Grottgera 22-24",null,966,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Malczewskiego 10-12",null,945,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Wyspiańskiego 73-75",null,3514,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Wyspiańskiego 79",null,1044,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Wyspiańskiego 81-89",null,6137,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Wyspiańskiego 91-93",null,4076,"II","płyta azbes-cement.","S. M. \"Środula\""]
["Broniewskiego 42,44",null,2687,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Obr. Warszawy 14,16",null,2687,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Obr Warszawy 3,5",null,696,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Obr. Westerplatte 1a-1b",null,696,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Spadochroniarzy 2",null,696,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Obr. Westerplatte 15,17",null,660,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Obr. Westerplatte 11,13",null,660,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Obr. Westerplatte 19,21,23,25",null,1440,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Obr. Westerplatte 7",null,690,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Piechurów 5,7",null,660,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Piechurów 2,4",null,660,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Wagowa 68-70",null,3600,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Wagowa 64-66",null,3600,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Wagowa 60-62",null,3600,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Wagowa 56-58",null,3600,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Wagowa 90-92",null,1196,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Wagowa 94-96-98",null,1796,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Wagowa 100-102-104",null,1796,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
["Wagowa 106-108-110",null,1796,"II","ACEKOL","S. M. \"Kazimierz-Juliusz\""]
[null,"Razem",928192.6]
[]
[]
["Kielecka 20-36",null,5107,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Kielecka 38-68",null,9079,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Koszalińska 1-9",null,2783,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Koszalińska 11-19",null,3000,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Koszalińska 31-49",null,5471,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Koszalińska 2-10",null,2783,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Koszalińska 12-26",null,4778,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Koszalińska 28-50",null,7095,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Koszalińska 52-60",null,2735,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Lubelska 1-47",null,13140,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Lubelska 2-46",null,14035,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Wagowa 24-54",null,17421,"III","płyta azbes-cement.","S. M. \"Hutnik\""]
["Stalowa 8",null,2900,"III","płyta azbes-cement.","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Premil\""]
["Kalinowa 57-71",null,3200,"III","płyta azbes-cement.","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Premil\""]
["Naftowa 69A,B-71A",null,900,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 67A,B,C",null,900,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 73A,B,C",null,900,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 73D,E",null,600,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Akacjowa 1-9",null,1710,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Akacjowa 11-19",null,1520,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Akacjowa 21-29",null,1949,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Akacjowa 14-22A",null,1650,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Akacjowa 32-24A",null,1740,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Akacjowa 34-36",null,700,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Akacjowa 24-30",null,3164,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Akacjowa 71-79",null,4103,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 29-29D",null,4499,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 33",null,2315,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 35A-E",null,4599,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 37-49",null,4630,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 51-59",null,3461,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 63H",null,1650,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 65A",null,1440,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 67,69,71,73",null,4090,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 75-75A",null,600,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Naftowa 31",null,576,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
["Białostocka 1-5",null,3745,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 2-6",null,5068,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 7-9",null,2687,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 8-10",null,3626,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 11-15",null,3745,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 12-16",null,5068,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 18-20",null,3626,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 22-24",null,3626,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 26-28",null,3626,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 36-38",null,3626,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Białostocka 40-44",null,5068,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Kielecka 5-15",null,3273,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Kielecka 23-31",null,2806,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Kielecka 39-41",null,1366,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Mielecka 2-8",null,1850,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\"","PINB"]
["Mielecka 10-14",null,1132,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\"","PINB"]
["Mielecka 16-22",null,1850,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\"","PINB"]
["Mielecka 24-28",null,1132,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\"","PINB"]
["Mielecka 30-36",null,1850,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\"","PINB"]
["Mielecka 38-42",null,1132,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Łomżyńska 1-7",null,1850,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Łomżyńska 12-18",null,1850,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Łomżyńska 20-26",null,1850,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Łomżyńska 29-33",null,1132,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 64-80",null,6340,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 82",null,1094,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 84",null,1094,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 86",null,1094,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 90-102",null,6984,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 110-114",null,4616,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 116-122",null,5062,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 124-134",null,3459,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 136-146",null,6484,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 148-150",null,925,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 152-154",null,925,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 156-162",null,1800,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 164-170",null,2285,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Lenartowicza 172-178",null,2560,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Długosza 1a-9a",null,303,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Długosza 3-11",null,1011,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Długosza 13-17",null,4204,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Długosza 19-25",null,3869,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Długosza 27-29",null,1224,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Sikorskiego 4-10",null,1541,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
["Sikorskiego 27-29",null,1224,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\"","PINB"]
["Zapały 4",null,318,"III","pł.azb-cem.,elewacja","S. M. \"Zagórze\""]
[null,"Razem",266223]
[]
[null,null,9768,"I"]
[null,null,928192.6,"II"]
[null,null,266223,"III"]
[null,"OGÓŁEM",1204183.6]

{"sheet":"zab. jednorodzinna","index":1,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Adres","rodzaj zabudowy","powierzchnia","stopień pilności ","rodzaj wyrobu","właściciel/zakład"]
["Dobra 5","garaże, bud. Gospo",90,"II"]
[null,"Razem",90]
[]
["Bryniczna 30",null,154,"III"]
[null,"Razem",154]
[]
[null,null,90,"II"]
[null,null,154,"III"]
[null,"Ogółem",244]

{"sheet":"sektor gosp.","index":2,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Adres","rodzaj zabudowy","powierzchnia","stopień pilności ","rodzaj wyrobu","właściciel/zakład"]
["Szpitalna 1",null,2384,"II","płyta azbes-cement.","SP ZZOZ \"Zagórze\""]
["Naftowa 92",null,437,"II","ocieplenie ścian","PKP S.A."]
["Naftowa 92",null,274,"II","ocieplenie ścian","PKP S.A."]
["Matejki GWC 19-30",null,96,"II","płyty elewacyjne","własność nieuregulowana/Zakład Cieplny"]
["Jagiellońska","pawilon handlowy",150,"II","płyty elewacyjne","Spółdzielnia Mieszkanioowa \"Jagiellonka\"","PINB"]
["Lenartowicza","bud. Soc.-usł.",478,"II","płyty elewacyjne","Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów","PINB"]
["Lenartowicza","pompownia",664,"II","płyty elewacyjne","Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów","PINB"]
["Lenartowicza","rozdzielnia",56,"II","płyty elewacyjne","Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów","PINB"]
["Jagiellońska 13E",null,492,"II","płyta azbes-cement.","Przedszkole/gmina"]
["Jagiellońska 13F",null,227,"II",null,"Żłobek/gmina"]
["Jagiellońska 13",null,3234,"II",null,"Szkoła/gmina"]
["Witkiewicza 1",null,293,"II",null,"Przedszkole/gmina"]
["Kilińskiego 6",null,493,"II",null,"Przedszkole/gmina"]
["Teatralna 9",null,2900,"II","płyta azbes-cement.","Agencja Rozwoju Lokalnego"]
[null,"Razem",12178]
[]
["Mikołajczyka 59",null,58,"III","płyta azbes-cement.","Spółdzielnia Inwalidów \"Naprzód\""]
["Mikołajczyka 59",null,824,"III","płyta azbes-cement.","Spółdzielnia Inwalidów \"Naprzód\""]
["Mikołajczyka 59",null,365,"III","płyta azbes-cement.","Spółdzielnia Inwalidów \"Naprzód\""]
["Naftowa 31","pawilon handlowy",576,"III","pł.azb-cem.,elewacja","Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Południe\""]
[null,"Razem",1823]
[]
[null,null,12178,"II"]
[null,null,1823,"III"]
[null,"OGÓŁEM",14001]